План

работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД

Адрес: Лермонтова д. 27

| № п/п | наименование работ и услуг | периодичность | годовая плата (рублей) | стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| итого: |  |  |  | 7,46 |
| 1. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз в месяц | 2,16 | 0,18 |
| 2 | мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | 1 раз в год | 9 | 0,75 |
| 3 | восстановление (ремонт) дверей и откосов в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 0,84 | 0,07 |
| 4 | восстановление (ремонт) окон и откосов в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 1,08 | 0,09 |
| 5 | ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | по мере необходимости | 1,08 | 0,09 |
| 6 | ремонт пандусов | по мере необходимости | 0,72 | 0,06 |
| 7 | ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования | по мере необходимости | 0,48 | 0,04 |
| 8 | уборка чердачного и подвального помещений | по мере необходимости | 14,4 | 1,2 |
| 2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 9 | подметание земельного участка в летний период | 2 раза в неделю | 4.56 | 0,38 |
| 10 | уборка мусора с газона, очистка урн | 2 раза в неделю | 3,6 | 0,3 |
| 11 | уборка мусора на контейнерных площадках | 2 раза в неделю | 2,4 | 0,2 |
| 12 | сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | по мере необходимости | 0,84 | 0,07 |
| 13 | сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости | 0,96 | 0,08 |
| 14 | вывоз ТБО | При включении в стоимость тех.обслуживания | -------- | -------- |
| 15 | стрижка газонов | Три раза | 4,68 | 0,39 |
| 16 | подрезка деревьев и кустов | по мере не обходимости | 1,32 | 0,11 |
| 17 | очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, а также объектов внешнего благоустройства | по мере необходимости | 2,28 | 0,19 |
| 18 | ликвидация наледи | по мере необходимости | 0,48 | 0,04 |
| 19 | сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости | 0,96 | 0,08 |
| 3. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |
| 20 | укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год | 0,84 | 0,07 |
| 21 | расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 1 раз в год | 2,16 | 0,18 |
| 22 | замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение 3 дней | 0,6 | 0,05 |
| 23 | ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год | 3,24 | 0,27 |
| 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |
| 24 | проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | проверка неисправности канализационных вытяжек и заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления проводов 1 раз в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раза в год | 3,96 | 0,33 |
| 25 | аварийное обслуживание | постоянно | 0,96 | 0,08 |
| 26 | дератизация | 2 раза в год | 0,84 | 0,07 |
| 27 | дезинсекция | 2 раза в год | 0,84 | 0,07 |
| 28 | регулировка и наладка систем отопления | 2 раза в год | 0,96 | 0,08 |
| 29 | выполнение заявок населения | протечка кровли, нарушение водоотвода, неисправность осветительного оборудования МОП - 3суток, замена разбитого стекла - 3 суток, неисправность эл. проводки оборудования – 2 суток, неисправность лифта - 2 часа с момента получения заявки | 4,92 | 0,41 |
| 30 | восстановление (ремонт) крыши | по мере необходимости | 1,8 | 0,15 |
| 31 | восстановление (ремонт) продухов вентиляции | по мере необходимости | 0,6 | 0,05 |
| 32 | восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб | по мере необходимости | 0,84 | 0,07 |
| 33 | обслуживание и ремонт лифта (при наличии) | по мере необходимости согласно техническим требованиям | 39 | 3,25 |
| 34 | обслуживание и ремонт мусоропровода (при наличии) | по мере необходимости согласно санитарным требованиям | 7,2 | 0,6 |
| 35 | Ремонт внутренних стен подъезда | --------- |  |  |
| 36 | Ремонт кровли | -------- |  |  |
| 37 | Ремонт кровельного покрытия козырьков | ---------- |  |  |
| 38 | Заделка швов и трещин стен и фасада | ---------- |  |  |
| 39 | Очистка подвалов | --------- |  |  |
| 40 | Очистка технических этажей | --------- |  |  |
| 41 | Укрепление и ремонт/замена водосточных труб | --------- |  |  |
| 42 | Восстановление остекления | ----------- |  |  |
| 43 | Замена оконных рам | --------- |  |  |
| 44 | Дератизация | 2 раза |  |  |